| APPLICATION DATA SHEET |  |  |  | ОПРОСНЫЙ ЛИСТ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FIZEPR-SW100 |  |  |  |  |  |
| Moisture meter for liquid materials Moisture meters are included in the State Registers of Measuring Instruments: in Russia - certificates OS.S.31.006.A No. 74665 and RU.C.31.001A No. 56698, in Kazakhstan - certificates No. 12284 dated 10.27.2015 and No. 587 dated 03.03.2021. |  |  |  | Измеритель влажности жидких материалов Измерители влажности внесены в Государственные реестры средств измерений: в России - свидетельства ОС.С.31.006.А №74665 и RU.C.31.001A №56698, в Казахстане - сертификаты №12284 от 27.10.2015 и №587 от 03.03.2021. |  |
| 1. Information about the customer Информация о заказчике |  |  |  |  |  |  |  |
| Company Наименование организации - заказчика |  |  |  |  |  |  |  |
| Address Адрес |  |  |  |  |  |  |  |
| E-mail |  |  |  |  |  |  |  |
| Phone |  |  |  |  |  |  |  |
| Customer contacts Ф.И.О., телефон контакта |  |  |  |  |  |  |  |
| Date requested Дата оформления данного запроса |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Application, technical requirements Применение, технические требования |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Type of material water-oil emulsion, crude oil, sludge, oil (including vegetable oil), alcohol, steam-water mixture, ... | Контролируемый материал водомазутная эмульсия, сырая нефть, товарная нефть, шлам, масло (в том числе растительное масло), спирт, пароводяная смесь, … |  |  |  |  |
| 2 |  | Sensor design versions: - 20 - straight-flow (with two flanges on the same axis); - 23 - straight-flow, for extreme temperatures and pressures; - 24 - L-type (angle); - 21 - immersion, full-flow, with one flange; - 30.11 (-12) - immersion, for measurement in tanks, attached to a rod (pipe). | Варианты исполнения датчика: - 20 - прямоточный (с двумя фланцами на одной оси); - 23 - прямоточный, для экстремальных температур и давлений; - 24 - L-типа (угловой); - 21 - погружной, полнопо-точный, с одним фланцем; - 30.11 (-12) - погружной, для измерения в резервуарах, крепится на штоке (трубе). |  |  |  |  |
| 3 |  | Measured parameter moisture, water content (mass/volume ratio, water mass/total mass), percentages, steam dryness… | Измеряемый параметр влажность, отношение объема (массы) воды к объему (массе) влажного материала, процентный состав, сухость пара, … |  |  |  |  |
| 4 |  | Range of possible values of measured parameter | Диапазон возможных значений измеряемого параметра |  |  |  |  |
| 5 |  | Technological or commercial accounting | Технологический или коммерческий учет |  |  |  |  |
| 6 |  | Required accuracy | Требуемая точность |  |  |  |  |
| 6.1 |  | Is it possible to supply samples of materials for calibration? | Предусматривается ли поставка образцов материалов для выполнения калибровки, первичной поверки |  |  |  |  |
| 7 |  | Temperature range of material, ºС | Диапазон температур контролируемого материала, ºС |  |  |  |  |
| 8 |  | Place for installation (Reservoir, pipeline, …) | Место установки (резервуар, трубопровод, …) |  |  |  |  |
| 8.1 |  | For the pipeline, specify the diameter DN (mm), the maximum pressure PN (bar), the flange version | Для трубопровода указать сечение DN (мм), максимальное давление PN (кг/см2), исполнение фланцев (E, J, ...) |  |  |  |  |
| 9 |  | Operating conditions (indoor, outdoor) | Условия эксплуатации (помещение, открытый воздух) |  |  |  |  |
| 10 |  | Temperature range at the installation site of the electronic unit, ºС | Диапазон температур в месте установки электронного блока, ºС |  |  |  |  |
| 11 |  | Cable length between the sensor and the electronic unit (1,5…4 m) | Длина кабеля между датчиком и электронным блоком (1,5…4 м) |  |  |  |  |
| 12 |  | Execution: Explosion-proof design / General industrial execution | Исполнение: взрывозащищённое (да/нет) |  |  |  |  |
| 13 |  | Presence of gaseous phase, volume content, % | Наличие газообразной фазы, объемное содержание, % |  |  |  |  |
| 14 |  | Salt content, other inclusions | Содержание солей, другие включения |  |  |  |  |
| 15 |  | Other requirements | Другие требования |  |  |  |  |
| 16 |  | Number of moisture meters ordered | Количество заказываемых влагомеров |  |  |  |  |
| 3. Additional equipment Дополнительное оборудование |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Power supply 24V «OWEN BP30B-D3-24» (Or to another output power) If necessary, specify the quantity | Источник питания 24В «ОВЕН БП30Б-Д3-24» (или на другую выходную мощность) При заказе указать количество |  |  |  |  |
| 2 |  | The indicator with control functions (measuring-regulator) «OWEN » If necessary, specify the type and quantity | Индикатор с функциями управления (измеритель-регулятор) «ОВЕН» При заказе указать тип и количество |  |  |  |  |
| 3 |  | Interface converter USB – RS485 «OWEN AС4» for DIN-rail or «ACDR.426469.032» by NVP «Bolid» If necessary, specify the type and quantity | Преобразователь интерфейсов USB – RS485 «ОВЕН АС4» для установки на DIN-рейку или «АЦДР.426469.032» фирмы НВП «Болид» При заказе указать тип и количество |  |  |  |  |
| 4 |  | Control cabinet (only for moisture meters of general industrial execution (without explosion-proof design) 400 x 300 x 150mm With installed and connected equipment: - electronic unit; - power supply; - indicator (it is installed on the cabinet door); - automatic circuit breaker; - other (specify). If necessary, specify the quantity | Шкаф КИП (только для влагомеров общепромыш-ленного исполнения (без взрывозащиты) 400 х 300 х 150мм с установленным и подключенным оборудованием: - электронный блок; - блок питания; - индикатор (устанавливается на дверце шкафа); - автомат защиты; - другое (указать). При заказе указать количество |  |  |  |  |
| 5 |  | Return flange When ordering, specify the flange type, material (steel grade) and quantity | Ответный фланец по ГОСТ 33259-2015 из стали 12Х18Н10Т или Ст.20 или 09Г2С При заказе указать тип и количество |  |  |  |  |
| 4. Additional technical requirements or special options Дополнительные технические требования |  |  |  |  |  |  |  |

| Attach additional sheets to further describe the installation details | Прикрепите дополнительные листы с описанием особенностей установки, дополнительными требованиями |
| --- | --- |
| Questionnaire sent to e-mail: info@fizepr.ru or fizepr@gmail.com | Данный опросный лист отправьте на электронную почту: info@fizepr.ru или fizepr@gmail.com |
| Manufacturer and supplier of moisture meters Design Bureau Fizelektronpribor, Ltd. INN 6315522386, KPP 631501001 141, Galaktionovskaya str., Samara, 443010, Russian Federation Phone: +7-846-925-63-53, +7-846-359-17-01, +7-927-778-79-34 (WhatsApp, VIBER, TELEGRAM). http://fizepr.com/ | Изготовитель и поставщик влагомеров ООО «Конструкторское бюро «Физэлектронприбор» ИНН 6315522386, КПП 631501001 Российская Федерация, 443010, г. Самара, ул. Галактионовская, 141 Тел.: +7-846-925-63-53, +7-846-359-17-01, +7-927-778-79-34 (WhatsApp, VIBER, TELEGRAM). http://fizepr.com/ |